温州市中心医院等

医疗废物信息采集运输终端项目

公开招标采购文件

招标编号：ZJJX-201905244

温州市中心医院     温州市人民医院     温州市中医院

温州市中西医结合医院          温州市第七人民医院

温州康宁医院股份有限公司      温州滨海医院有限公司

温州建国医院有限公司          温州曙光医院（普通合伙）

温州百佳东方妇产医院有限公司     温州市第六人民医院

浙江佳信工程管理有限公司

二〇一九年六月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

前附表	5

一、总则	7

（一） 适用范围	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、开标	13

五、定标	15

六、合同授予	15

第三章  评标办法	16

一、总则	16

二、资格审查	16

三、符合性审查	16

四、商务技术及政府采购政策详细评审	17

第四章  招标内容及需求	21

第五章  合同主要条款	36

第六章　投标文件格式	42

1.资格证明文件/商务技术文件/报价文件的外包装封面格式	42

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	43

3. 资格证明文件目录	44

4.投标声明书格式	45

5. 商务技术文件：	47

7.技术响应表格式	50

8.商务响应表格式	51

9.项目实施人员一览表格式	52

10 .项目技术及服务方案	53

13.开标一览表	56

15.政府采购政策情况表	58

16.中小企业声明函	60

17.残疾人福利性单位声明函	61

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江佳信工程管理有限公司受温州市中心医院等单位委托，进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：ZJJX-201905244

二、采购组织类型：分散采购-委托中介机构

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（人民币） | 最高限价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 医疗废物信息采集运输终端 | 1 | 项 | 72.7万元 | 72.7万元 |  |

五、供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

4.截至投标截止日投标人及其拟派项目负责人无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）页面查询结果为准。

5.不接受联合体和个体户投标。

六、招标文件的发售时间、地点、售价：

1.报名方式：将书面报名资料提交至招标代理机构并办理购买招标文件事宜。

报名/发售时间：2019年5月31日 至2019年6月20日9时30分 (双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00

2.报名/发售地址：浙江省温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2405室。

3.标书售价(元)：每本300（售后不退）。

七、投标截止时间：2019年6月20日9时30分（北京时间）

八、投标地址：浙江省温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易中心受理区。

九、开标时间：2019年6月20日9时30分（北京时间）

十、开标地址：浙江省温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易中心开标室。

十一、其他事项：

1.供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构或招标人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足七个工作日的，应当在投标截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

3.投标人报名需提供的材料：

（1）供应商投标登记表(请下载打印填写，加盖公章，见附件)；

（2）网上报名成功后的界面截图(请下载打印，加盖公章)；

（3）有效的工商营业执照复印件；

（4）法定代表人授权委托书；

4.采购单位：温州市中心医院、温州市第六人民医院、温州市人民医院、温州市中医院、温州市中西医结合医院、温州市第七人民医院、温州康宁医院股份有限公司、温州滨海医院有限公司、温州建国医院有限公司、温州曙光医院（普通合伙）、温州百佳东方妇产医院有限公司。

联系地址：浙江省温州市鹿城区百里东路252号

联系人：章卫东

联系电话：0577-88070026

5.招标代理机构：浙江佳信工程管理有限公司

联系地址：浙江省温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2405室

联系人：黄英

联系电话：0577-88988856

传真：0577-88988235

邮箱：1369530326@qq.com

浙江佳信工程管理有限公司

2019年5月31日

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 采购内容 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 6 | 样品 | 提供 □ 不提供 |
| 7 | 演示 | 要求 □ 不要求 |
| 8 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15日前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 9 | 投标文件 组成 | 1.资格证明文件正本 1 份；副本 4 份。 2.商务技术文件正本 1 份；副本 4 份。 3.报价文件正本 1 份；副本 4 份。 （注：投标文件正本扫描件一份） |
| 10 | 投标文件 装订要求 | 资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的投标文件由现场工作人员退还投标人代表。 |
| 11 | 投标文件 密封要求 | 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装和密封，投标文件正本扫描件单独密封。 |
| 12 | 投标截止 时间和地点 | 详见招标公告 |
| 13 | 开标时间 和地点 | 详见招标公告 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 16 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 17 | 采购 进口产品 | 详见招标公告 |
| 18 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 19 | 环境标志 产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 20 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。具体详见第三章《评标办法》。 |
| 21 | 代理服务费 | 1.本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定的90%向中标供应商收取，即100万以下部分按1.35%计取。 2.代理服务费支付： ①代理服务费缴纳形式：现金或银行转账 ②代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江佳信工程管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司温州市中支行 银行账号：1203203009200040360 3.增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 22 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人和招标代理机构。 |
| ▲23 | 正副本内容一致 | 副本为正本的复印件。副本内容和正本不一致，以正本为准。 |
| 24 | 其他 |  |

- 一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标人”（以下也称“采购人”）系指温州市中心医院、温州市第六人民医院、温州市人民医院、温州市中医院、温州市中西医结合医院、温州市第七人民医院、温州康宁医院股份有限公司、温州滨海医院有限公司、温州建国医院有限公司、温州曙光医院（普通合伙）、温州百佳东方妇产医院有限公司。

2.“代理机构”系指浙江佳信工程管理有限公司。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运费、检测费、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，对其任何偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.招标文件中指出的工艺、材料、产品、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足七个工作日的，应当在投标截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.招标内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1.资格证明文件

▲（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

▲（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度经第三方审计的财务报告（须包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函，或其他与企业规模相适应的商业信誉和财务会计制度证明材料；

▲（3）具备履行合同所必需的产品和专业技术能力的证明材料：提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质、其他与项目规模相适应的证明材料。

▲（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，可以是：①须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月的依法缴纳税收的记录；②须提供社保登记证及投标截止时间前6个月的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；③新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

▲（5）投标声明书（格式见第六章）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

▲（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

▲（8）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

2. 商务技术文件：

▲（1）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（2）投标人营业执照；

▲（3）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

▲（4）其他法律、法规等规定所投货物合法销售所必须具备的资质要求，提供相关证明材料（如有）；

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）工作业绩（详见评分标准要求）；

（10）项目技术及服务方案（格式见第六章）；

（11）售后服务计划、措施及承诺表（格式见第六章）

（12）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（13）维修能力；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明。

（15）所投产品的原厂技术资料（彩页）（datasheet）；

（16）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（17）投标产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（18）投标产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（19）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型和微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的）：

①中小企业声明函（格式见第六章）；

②各级经信部门或中小企业局出具的中小企业资格证明材料；

③投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料。

（20）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：

①残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

②各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（21）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

①由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（22）评分方法中的评审证明文件等；

（23）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 日内（含）投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件和报价文件分别编制并单独装订成册。正本各1份，副本各 4 份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分分别包装和密封投标文件。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件和报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3. 未按规定将资格证明文件、商务技术文件和报价文件二部分分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。未按规定密封的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 四、开标

本项目采用先评技术标，后开报价的方式进行评议。

- （一）开标

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二）开标程序：

1.开标大会由招标人或招标代理机构主持，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

2.投标人或其当场推荐的代表或者招标单位委托的公证机构或监督部门检查投标文件密封的完整性并签字确认；

3.开启技术文件：按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件（含开标<报价>一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封；

提交的投标文件应当将其中的报价文件单独密封，否则如开标时发生报价泄漏的，由投标人自行承担相关责任；

4.评标委员会对技术文件进行评审；

5.技术评审结束后，主持人宣告技术评审无效投标人名称及理由，投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经技术评审符合采购需求的投标人名单及技术得分情况。

6.拆封投标人报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

7.转入报价评标阶段，现场工作人员将报价文件及开标记录护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- （三）评标

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，参加同一标项下投标的核心产品提供相同品牌且通过资格审查（符合性审查）的不同投标人，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会表决决定或采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。核心产品在技术要求中标定,核心产品之外的产品不按本条办法执行。（适用非单一产品采购项目）

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标办法及评分标准》。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的报价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

- 五、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认，确认在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后30天内，必须依照《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标文件各项条款的要约与承诺与招标人签订合同。

2.中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的要约与承诺，在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同或拒交履约保证金的。招标人将依据国家和浙江省招标投标的有关规定，即可要求其赔偿预算金额百分之二的赔偿金，并另行选择中标人。

（二）招标代理服务费（中标服务费）

招标代理服务费按“投标人须知前附表”中规定向中标人收取。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于温州市中心医院等医疗废物信息采集运输终端项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分、商务技术分65分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。招标人一般确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不在进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

▲1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（2）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标方是进口货物代理商，未提供有效的货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书；

（5）投标文件中未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售；（适用于医疗器械）

（6）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（10）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（11）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（14）不同投标人的投标文件相互混装的；

（15）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价，招标人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

- 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1.商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值，计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。

2.政府采购政策情况评审

●根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

（2）在投标文件中提供各级经信部门或中小企业局出具的中小企业资格证明材料；

（3）投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商并在投标文件中提供证明材料。

●残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为残疾人福利性单位：

①提供《残疾人福利性单位声明函》；

②提供各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

●监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

五、评分细则

（一）商务技术分（0-65分）

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作业绩 | 5分 | 投标人提供自2015年10月1日起至今完成过同类型项目实施部署案例，每提供1份合同得1分，最高得5分。（提供合同复印件加盖单位公章，原件备查） |  |
| 2 | 技术评议 | 58分 | 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势。对打“★”条款出现负偏离的每项扣减2分，对非“★”条款出现负偏离的每项扣1分，扣完为止，最高14分； |  |
|  |  |  | 项目目标的实现和完善情况（4分） | （1）对项目目标实现方面的理解情况和所采取的技术水平，以及整体性能的完整性情况，投标人对现有系统结构框架的熟悉情况（0-2分）。 |
|  |  |  |  | （2）对重点、难点技术环节是否有先进、合理的建议，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力（0-2分）。 |
|  |  |  | 关键技术解决方案和资源整合利用的能力（2分）：投标方案设计中的关键技术解决能力及产品对接能力，投标人根据自身经验对系统需求进行优化设计的情况（0-2分）。 |  |
|  |  |  | 组织实施方案（5分）：投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括产品到货、部署安装、整体调试、试运行、测试、培训等内容，以及组织机构、实施场所、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（0-5分）。 |  |
|  |  |  | 售后服务保障（6分） | - 投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等（0-4分）。 - 在浙江地区有常驻售后服务保障机构的得2分，没有的不得分（2分）。 |
|  |  |  | 投标人按采购人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容等（0-2分）。 |  |
|  |  |  | 优惠和承诺情况（2分）：依据投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等综合打分。 |  |
|  |  |  | 免费质保维保期（4分）：根据投标人承诺质保维保情况打分，免费质保维保期1年得0分，每延长半年得1分，最高4分。 |  |
|  |  |  | 功能演示（演示时间控制在10分钟以内）（14分） | （1）投标人须针对本项目要求进行浙江省境内地区市级医疗废物智慧监管系统平台功能演示，评委将根据演示功能的齐全性进行综合评议。（0-7分） |
|  |  |  |  | - 投标人自行配备演示设备，评委将根据演示功能的齐全性进行综合评议。未提供现场演示的不得分（仅以PPT、录像演示的，亦不得分）。（0-7分） |
|  |  |  | 运行成本（5分） | 依据打印机耗材、维修配件单价、免费质保期后的保修价格等运行成本高低酌情进行给分，最高5分。 |
| 3 | 投标文件制作情况 | 2分 | 相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。 |  |

（二）价格分（0-35分）

参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%（如有）

有效标中价格最低的投标人的参与评审的价格为评标基准价，得满分35分；

其他投标报价得分计算公式如下：

投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×35%×100

经评标委员会审核，投标人所投设备（产品）若有缺项，按废标处理。

（三）投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

一、项目要求

| 序号 | 内容 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.采购内容 | 1.1采购医疗废物信息采集运输终端项目，拟采购24套医疗废物信息采集运输终端设备〔包括一体化箱式医疗废物信息采集运输终端设备（以下称“一体化箱式”）9套、一体化平板式医疗废物信息采集运输终端设备（以下称“一体化平板式”）11套、便携式医疗废物信息采集运输终端设备（以下称“便携式”）4套〕，项目包括医疗卫生机构医疗废物信息采集运输终端设备（含硬件设备与软件系统、配套耗材等，以下同）的应用部署（含投标人无偿提供医疗废物智慧监管系统软件，详见“4.用途功能”部分）、技术支持、运行维护、项目验收、技术培训及售后服务等。详见招标文件。 ▲1.2其中： 温州市中心医院拟采购一体化平板式3套； 温州市第六人民医院拟采购一体化平板式1套； 温州市人民医院拟采购一体化平板式4套、便携式1套； 温州市中西医结合医院拟采购一体化平板式2套； 温州市中医院拟采购一体化箱式4套； 温州市第七人民医院拟采购一体化箱式2套； 温州百佳东方妇产医院有限公司拟采购便携式1套； 温州康宁医院股份有限公司拟采购一体化箱式3套； 温州曙光医院（普通合伙）拟采购便携式1套； 温州建国医院院有限公司拟采购一体化平板式1套； 温州滨海医院有限公司拟采购便携式1套。 1.3中标后凭中标通知书与上述各家医院（以下称“采购人”）分别签订相应合同。 |  |  |
| 2.规格及型号 | 详见技术需求 |  |  |
| 3.单位及数量 | 详见技术需求 |  |  |
| ▲4.用途功能 | 1.本次投标的软、硬件须满足：通过医疗废物信息采集运输终端设备的应用，加强医疗卫生机构医疗废物等〔含其他特殊项，以下同；“特殊项”请见“三、技术需求 （二）项目建设内容 1.浙江省医疗废物智慧监管系统功能需求”中“6.特殊项管理”〕全过程信息化管理，实现医疗卫生机构、卫生健康行政部门及其卫生监督机构等通过物联网对医疗废物等开展网上监控管理，确保温州市辖区内医疗卫生机构的医疗废物等信息数据实时、完整上传至浙江省医疗废物智慧监管系统，并可与经温州市卫生健康委员会确认的其他监管系统实现信息共享。医疗废物信息采集运输终端设备应当具备包括但不限于医疗废物等收集、运输、信息录入与确认等业务操作，医疗废物等标签打印与标签自动切纸，医疗废物等的称重及其称重数据自动获取，医疗废物信息采集运输终端设备定位（含运行轨迹），信息数据实时完整传输等基本功能。未经温州市卫生健康委员会书面同意，中标人不得自行或允许他人保存、使用或泄露上述医疗废物等信息数据。 2.本次项目为浙江省医疗废物智慧监管系统具体应用与部署项目，投标人须书面承诺所投医疗废物信息采集运输终端设备能够完全满足浙江省医疗废物智慧监管系统的部署需求和数据标准，支持业务操作、信息数据等实时完整无缝集成对接，完成符合上述监管系统要求的应用与部署。投标人须无偿提供医疗废物智慧监管系统软件供温州市各级卫生健康行政部门及其卫生监督机构、采购人永久使用（如已开发电脑端、ＡＰＰ等不同平台系统软件的，需一并提供；投标时尚未开发的，需承诺今后开发后无偿提供），并确保医疗废物等信息数据在上传浙江省医疗废物智慧监管系统的同时可同步实时完整传输并存储至温州市卫生健康委员会确认的系统（场所）。浙江省医疗废物智慧监管系统的数据标准和业务规范调整或更新时，中标人应当立即无偿完成相应的调整与改造。 |  |  |
| ▲5 | 医疗废物信息采集运输终端设备预算单价：一体化箱式：3.4万元/套；一体化平板式：3.1万元/套；便携式：2万元/套（注：投标单价超过预算单价的投标将作无效标处理） |  |  |

- 商务需求

| 序号 | 内容 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.交货期限 | 合同签订后30日内上线运行；非因中标人的原因，医疗废物等信息数据未实时、完整上传至浙江省医疗废物智慧监管系统的，经采购人及温州市卫生健康委员会确认后，不视为逾期交货情形。若因中标人所投医疗废物信息采集运输终端设备（本商务要求表中以下称“设备”）以及所提供医疗废物智慧监管系统软件无法进行应用部署或者最终无法实现全部功能，采购人有权终止合同，并由中标人承担相应责任。 |  |  |
| 2.交货地点 | 采购人指定地点；其中投标人所提供的供温州市各级卫生健康行政部门及其卫生监督机构使用的医疗废物智慧监管系统软件安装至温州市卫生健康委员会确认的场所。 |  |  |
| 3.履约保证金 | 中标方在合同签订前或者合同签订后10日内，支付合同金额的10%给相应采购人做为履约保证金。 |  |  |
| 4.履约保证金形式 | 转账支票，或电汇，或银行汇票，或保函。 |  |  |
| 5.付款条件 | 合同项下的设备安装调试验收合格、技术档案归档移交，医疗废物等信息数据能实时完整上传至温州市卫生健康委员会指定（确认）的系统（场所）且稳定运行至少30日的（以上称“初步验收合格”），采购人向中标人支付合同价格的80%；医疗废物等信息数据实时完整上传至浙江省医疗废物智慧监管系统的，采购人向中标人支付剩余的20%合同价格。履约保证金在中标人履行完合同约定义务事项之次日起10日内退还（不计利息）。 |  |  |
| 6 | 质保维保 |  |  |
| 6.1质保维保期 | 免费质保维保期：≥1年，自初步验收合格之次日起算。 |  |  |
| 6.2出保后年保费 | 免费质保维保期届满后的每年保修（维保）价格不高于各采购人本次中标合同价格的5%。 |  |  |
| 7 | 备品备件及材料等要求 |  |  |
| 7.1 | 投标人（供应商）须在投标文件中提供PDA、打印机、电子秤等主要部件（材料）报价清单，设备相应附件与耗材（包括但不限于医疗废物标签）清单及报价，单价在500元以上（含）维修配件与售后维保（技术）服务清单及报价。中标人（供应商）免费提供质保维保期内设备的备品备件（含附件、耗材，以下同），其中对于设备及其主要部件须提供足够的备品备件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行需要。 |  |  |
| 7.2 | 投标总价应当包括设备软硬件价格，设备的运输、安装调试、质保维保和技术培训等所需费用以及相关税费。医疗废物智慧监管系统软件由中标人无偿提供给温州市各级卫生健康行政部门及其卫生监督机构、采购人永久免费使用（包括安装调试、维保升级等）。 |  |  |
| 8 | 设备要求 |  |  |
| 8.1 | 投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及本招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、环保要求。 |  |  |
| 8.2 | 所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；数量、质量及性能不低于本招标文件中提出的要求。 |  |  |
| 8.3 | 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确；铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。 |  |  |
| 8.4 | 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 |  |  |
| 8.5 | 所有设备提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明（如海关报关单、原产地证明、商检证明等）。 |  |  |
| 8.6 | 采购人保留在签订合同时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。 |  |  |
| 9 | 安装及调试、验收 |  |  |
| 9.1 | 中标人负责所提供设备及医疗废物智慧监管系统软件的部署（包括运输，以下同）、安装调试及上线，在实施前提供详细的实施方案并经采购人认可。中标人在实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。 |  |  |
| 9.2 | 设备及医疗废物智慧监管系统软件部署、安装调试及上线所需的工具、仪表及安装材料、人工费用等应由中标人自行承担解决。 |  |  |
| 9.3 | 中标人应根据采购人、卫生健康行政部门及其卫生监督机构的需要，在规定的时间内保质保量完成设备、医疗废物智慧监管系统软件安装调试与运行，科学、合理地实现与其他工作界面的协调、交叉。 |  |  |
| 9.4 | 设备及医疗废物智慧监管系统软件安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按照本招标文件）以及合同规定的要求进行。 |  |  |
| 9.5 | 设备及医疗废物智慧监管系统软件的拆箱、通电、安装调试等各项工作由中标人负责并有采购人派员到场，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。 |  |  |
| 9.6 | 所有设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。 |  |  |
| 10 | 技术培训 |  |  |
| 10.1 | 中标人须对采购人、卫生健康行政部门及其卫生监督机构的人员进行技术培训，参加培训的人员数量不受限制。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。 |  |  |
| 10.2 | 技术培训费用应包含在投标总价中。 |  |  |
| 10.3 | 技术培训至少应包括下列内容： |  |  |
| 10.3.1 | 设备、医疗废物智慧监管系统软件的原理、构成和功能的描述。 |  |  |
| 10.3.2 | 常见故障的处理或排除。 |  |  |
| 10.3.3 | 设备各系统部件的检查、调整和维护。 |  |  |
| 10.3.4 | 对使用者关于设备、医疗废物智慧监管系统软件基本操作技能的培训。 |  |  |
| 11 | 售后服务 |  |  |
| 11.1 | 中标人提供设备、医疗废物智慧监管系统软件的维修保养、修理手册及使用说明书。 |  |  |
| 11.2 | 中标人应提供设备原厂售后服务（包括设备的保质期）承诺，按本招标文件及合同提供安装调试和技术培训。质保维保期内中标人负责对所提供所有设备、医疗废物智慧监管系统软件，每年进行不少于4次的例行巡检，例行维护内容包括：设备及医疗废物智慧监管系统软件的现场巡检、调整优化，并进行保养和维护，提供维护报告等。中标人指派专人负责售后服务（含技术支持，以下同）事宜，提供每周7日×24小时售后服务和免费技术支持。中标人在接到采购人、卫生健康行政部门及其卫生监督机构服务要求后2小时内做出回应并在8小时内上门予以修复（排除）；故障问题在接到上述服务要求8小时内无法或未能修复（排除）的，中标人即时无偿提供备用设备整机或备用零件（部件）供使用。投标人投标时应承诺确保所投设备至少在未来5年内正常的备品备件供应，承诺自中标之日起30日在温州市行政区域内设常驻售后服务保障机构，以确保项目正常运行。 |  |  |
| 11.3 | 中标人必须有可靠的售后服务保障，投标时请列明不限于浙江省内的常驻售后服务机构所在地证明材料（如营业执照等工商证明材料，其中非独立设置的售后服务保障机构请提供相应清单）。 |  |  |
| 11.4 | 项目实施人员费用：中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等所有费用。 |  |  |
| 12 | 投标人应充分考虑所投用设备的布局合理性，确保正常使用。 |  |  |
| 12.1 | 设备应适应温州市自然条件，适应户内外长时期作业的需求。适应气温－25到60摄氏度之间（自然环境）。 |  |  |
| 12.2 | 设备应具备防震、防侧翻条件，能在落差不超过10厘米的地面平稳运行。 |  |  |

三、技术需求

（一）项目背景

为响应国家对医疗废物等管理要求，浙江省卫生健康委员会已启用浙江省医疗废物智慧监管系统，通过在全省医疗卫生机构（各级各类医疗机构、采供血机构、疾控机构等）部署实施上述监管系统，从而实现对医疗卫生机构医疗废物等的规范化管理，并通过物联网和云端平台实时收集全省各医疗卫生机构医疗废物等的种类、数量、收集、运转、处理等数据，进行统一管理，实行医疗废物等全过程监管、统计。利用云计算、大数据分析等互联网（物联网）云端技术实现对医疗废物等的精细化管理和全流程跟踪与可追溯，及时应对异常情况。

（二）项目建设内容

本项目建设主要包括医疗卫生机构医疗废物信息采集运输终端设备（特别是信息数据采集传输、实物收集清运、交接与定位、入出库管理、预警报警、查询监管等功能）的应用部署、技术支持、运行维护、项目验收、技术培训及售后服务等。

业务的具体架构及流程如下：

- 医疗卫生机构回收流程（可根据实际情况进行流程优化）

- 基层站点回收流程（可根据实际情况进行流程优化）

基层站点可采用“小箱进大箱”方式收运，将医疗废物先行转运至集中暂存点集中后再由医疗废物集中处置单位统一上门回收。包括社区卫生服务站点、村卫生室、小型民营（个体）门诊部（诊所）及其他19张以下床位的各类医疗卫生机构后续将一并纳入本系统实施统一管理。

1.符合浙江省医疗废物智慧监管系统功能需求

本项目是以温州市为单位，对所管辖区域内有关医疗卫生机构的医疗废物全程跟踪管理系统应用与部署服务进行统一的招标。通过本项目的建设，使浙江省、温州市卫生健康行政部门及所属卫生监督机构对全市医疗卫生机构的医疗废物管理情况进行综合管理及监控，使医疗卫生机构内医疗废物从产生、收集、转运、暂存直至医疗废物集中处置单位上门收运等各环节符合法律法规及相关规范的要求，实现规范化操作和管理，同时实现医疗废物等信息数据采集〔包括但不限于医疗废物等的种类、重量、产生科室（病区）、交接人员与交接时间、入库信息、出库信息、遗失登记、泄漏登记、破损登记、医疗废物追踪与预警、统计汇总等〕。医疗废物等信息数据实时完整上传至浙江省医疗废物智慧监管系统以及经温州市卫生健康委员会确认的其他系统（场所）。

| 功能指标 | 技术要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1.医疗废物及可回收物回收管理 | 可根据时间段对医疗卫生机构各科室（病区）每条医疗废物回收记录的明细信息进行管理。除医疗废物外，增加可回收物类生活垃圾〔包括但不限于未经患者血液、体液、排泄物等污染的输液瓶（袋）〕的上述管理功能。 |  |  |
| ★2.医疗废物及可回收物出入库管理 | 可根据时间段对医疗卫生机构各科室（病区）回收医疗废物的出入库交接信息进行管理。除医疗废物外，增加可回收物类生活垃圾〔包括但不限于未经患者血液、体液、排泄物等污染的输液瓶（袋）〕的上述管理功能。 |  |  |
| ★3.交接管理 | 对医疗废物、可回收物等内部收集交接过程中科室（病区）、人员、医疗废物与可回收物等的种类和重量以及医疗卫生机构与医疗废物集中处置单位交接等数据进行管理。 |  |  |
| ★4.遗失、泄露、破损等异常报警及后续处置管理 | 回收人员在收集清运过程中发现医疗废物等存在遗失、泄露、破损等异常情况时，通过系统平台及时登记，自动报警推送至省市医疗废物智慧监管系统，且后续处置结果可录入上述系统。 |  |  |
| 5.重点感控环节管理 | 针对感控重点环节的管理，初步设计先将内镜清洗消毒环节纳入，按使用内镜种类分别录入每日就诊人数、清洗消毒内镜条/次数、使用酶液量、消毒方法、消毒液浓度监测及更换记录（按实录入），已经采用自动清洗机或清洗消毒程序信息化管理的同时将数据信息直接接入系统。 |  |  |
| 6.特殊项管理 | 增加需重点管理的可回收物类生活垃圾〔包括但不限于未经患者血液、体液、排泄物等污染的输液瓶（袋）〕，支持新增其他特殊项类别（如医用织物）管理。上述特殊项管理均需具备前述第1至4项技术要求。 |  |  |
| 7.污水污泥处置报告管理 | 污水监测情况：包括检测项目、结果、检测单位及日期等；项目、标准值详见GB18466-2005 ；取样与监测依据GB18466-2005。污泥监测情况：包括检测项目、结果、检测单位及日期等；项目、标准值详见GB18466-2005 ；取样与监测依据GB18466-2005 。 |  |  |
| ★8.设备使用状态管理 | 医疗废物信息采集运输终端设备定位及使用状态实时监测。 |  |  |
| 9.视频监控 | 重点防控环节〔包括但不限于医疗卫生机构的医疗废物暂存点、科室（病区）医疗废物暂存场所等〕，视频监控线路接入。 |  |  |
| ★10.权限管理 | 卫生健康行政部门、卫生监督机构、生态环境部门、医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位（以下称“用户”）等可根据各自权限访问、使用。 |  |  |
| ★11.查询管理 | 根据不同的权限，用户可根据需要，进行多条件、多组合的查询，接受模糊查询，查询所管辖的数据 |  |  |
| ★12.统计管理 | 根据不同的权限，用户可根据需要，按照时间、科室（病区）、医疗废物或其他特殊项种类、管理（处置）环节等条件对数据进行分类统计。 |  |  |
| ★13.与其他系统对接 | 可与经温州市卫生健康委员会（确认）指定的视频监控平台、环保固废系统、卫生健康系统开发（使用）的其他系统平台等（包括但不限于以上列举）实现数据信息实时完整对接交换；系统接口免费开放。 |  |  |

2.医疗废物信息采集运输终端设备（含配套耗材）配置需求

2.1一体化医疗废物信息采集运输终端设备

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化箱式医疗废物信息采集运输终端设备 | 9套 | 具体参数详见技术规格要求（在价格标中报分项价格） |  |  |
| 2 | 一体化平板式医疗废物信息采集运输终端设备 | 11套 | 具体参数详见技术规格要求（在价格标中报分项价格） |  |  |
| 3 | 4G卡 | 按需供应，但不少于18张（每套至少1张） | 具体参数详见技术规格要求 |  |  |
| 4 | 医疗废物标签纸 | 50000张/套 | 具体参数详见技术规格要求 |  |  |

2.1.1技术规格要求

2.1.1.1  一体化箱式医疗废物信息采集运输终端设备

| 指标项 | 设备技术规格要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.1整车尺寸 | 静态尺寸：≥150cm（长）（含把手、车头）×70cm(宽）×115cm(高），秤台展开时整车长度：≥170cm。具体尺寸可根据各采购人实际需要调整。 |  |  |
| ★2.1.1.1.2内胆容积 | ≥0.85m3；可根据各采购人的实际需求调整。 |  |  |
| 2.1.1.1.3工作电压 | AC220V±10% |  |  |
| 2.1.1.1.4电池（容量） | ≥9900mAh (一次充满电支持≥24小时连续工作) |  |  |
| 2.1.1.1.5电子秤称重范围 | 0.00kg-100.00 kg（显示分度为0.01kg） |  |  |
| 2.1.1.1.6一体化箱式医疗废物信息采集运输终端设备自重 | ≤300kg |  |  |
| 2.1.1.1.7车体材质 | ★A.整车须采用304不锈钢全封闭箱体设计； ★B.车头须独立模具单元，集成触摸一体机、热敏标签条码打印机、扫描枪于一体，实现无线扫码功能； C.车身必须设计投放口和取物口分开，具有防止液体泄漏的功能； D.车身设计需考虑内外可消毒、可高压冲洗，并具有清洗排放设计，在车身上明确医疗废物标识； E.采用防水、防滑等人性化设计,尤其是车头需采用防水设计。 |  |  |
| 2.1.1.1.8车轮 | 车轮须采用耐磨静音材质，车轮载重量≥250kg/个，前轮为定向轮，后轮为万向轮带刹车装置。 |  |  |
| 2.1.1.1.9业务功能集成 | 为了业务操作便捷，车体上集成浙江省医疗废物智慧监管系统业务功能，包括但不限于: ★A.业务操作功能，集成≥7寸的触摸屏（触摸屏应能保证在戴一次性乳胶手套时能正常使用），用于业务信息的确认、录入及数据采集实时完整上传； ★B.医疗废物标签打印以及标签自动或手动切纸功能； ★C.医疗废物的称重功能：底盘嵌装称重模块，支持电动弹出、收回；称重数据可通过蓝牙或其他无线传输方式自动获取； D.车尾具有摆放消毒物品的装置；车尾部集成消毒功能（可支持在进出电梯等必要路径位置时进行消毒）； ★E.具备GPS等定位装置。 |  |  |

2.1.1.2  一体化平板式医疗废物信息采集运输终端设备

| 指标项 | 设备技术规格要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.2.1整车尺寸 | 静态尺寸：≥130cm（长）（含把手、车头）×70cm(宽）×104cm(高），秤台展开时整车长度：≥150cm。除车头部分外，车身其他三侧可配备栏杆，栏杆高度≥80cm，其中至少有一侧栏杆可打开及关闭锁紧。具体尺寸、栏杆安装可根据各采购人实际需要调整。 |  |  |
| ★2.1.1.2.2平板尺寸 | 静态尺寸：≥95cm（长）×70cm(宽），具体尺寸可根据各采购人实际需要调整。 |  |  |
| 2.1.1.2.3工作电压 | AC220V±10% |  |  |
| 2.1.1.2.4电池（容量） | ≥9900mah (一次充电支持≥24小时连续工作) |  |  |
| 2.1.1.2.5电子秤称重范围 | 0.05kg-100 kg（显示分度为0.01kg） |  |  |
| 2.1.1.2.6一体化平板式医疗废物信息采集运输终端设备自重 | ≤300kg |  |  |
| 2.1.1.2.7车体材质 | ★A.整车须采用304不锈钢制作； ★B.车头须独立模具单元，集成触摸一体机、热敏标签条码打印机、扫描枪于一体，实现无线扫码功能； C.车身可消毒、可高压冲洗，在车身上明确医疗废物标识； D.采用防水、防滑等人性化设计,尤其是车头需采用防水设计。 |  |  |
| 2.1.1.2.8车轮 | 车轮须采用耐磨静音材质，车轮载重量≥250kg/个，前轮为定向轮，后轮为万向轮带刹车装置。 |  |  |
| 2.1.1.2.9业务功能集成 | 为了业务操作便捷，车体上集成省市医疗废物监管平台业务功能，包括但不限于: ★A.业务操作功能，集成≥7寸的触摸屏（触摸屏应能保证在戴一次性乳胶手套时能正常使用），用于业务信息的确认、录入及数据采集实时完整上传； ★B.医疗废物标签打印以及标签自动或手动切纸功能； ★C.医疗废物的称重功能：底盘嵌装称重模块，支持电动弹出、收回；称重数据可通过蓝牙或其他无线传输方式自动获取； ★D.具备GPS等定位装置。 |  |  |

2.1.3  4G卡 技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1 4G卡 | 标准4G通信数据卡 |  |  |

2.1.4  医疗废物标签纸技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★2.1.4.1规格 | 带医疗废物标识；可根据采购人需要标注采购人的单位名称 |  |  |
| 2.1.4.2尺寸 | ≥50mm×30mm |  |  |
| 2.1.4.3功能 | 三防热敏（防水、防油污、防酒精） |  |  |

2.2便携式医疗废物信息采集运输终端设备（在价格标中报分项价格），每套均包括以下产品：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式医疗废物信息采集终端设备 | 每套1个（共4个） | 至少包括信息采集、信息录入、信息传输等功能；具备GPS等定位装置；具体参数详见技术规格要求 |  |  |
| 2 | 医疗废物标签专用打印机 | 每套1个（共4个） | 具体参数详见技术规格要求；可内置于手持医疗废物信息采集终端设备或内置于医疗废物收集专用秤 |  |  |
| 3 | 医疗废物收集专用秤 | 每套1台（共4台） | 具体参数详见技术规格要求 |  |  |
| 4 | 4G卡 | 按需供应，但不少于每套1张（不少于4张） | 标准4G通信数据卡 |  |  |
| 5 | 便携式专用腰包 | 每套1个（共4个） | 所用材质防水且不易破损；有拉链可开闭；至少可同时容纳手持式医疗废物信息采集终端设备、医疗废物标签专用打印机、医疗废物标签纸；可肩挎（或双肩背）并手提 |  |  |
| 6 | 医疗废物标签纸 | 50000张/套 | 规格：带医疗废物标识 功能：三防热敏 |  |  |

2.2.1技术规格要求

2.2.1.1手持式医疗废物信息采集终端设备

| 指标项 | 技术要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.2.1 屏幕 | ≥4.0寸大屏幕；触摸屏应能保证在戴一次性乳胶手套时能正常使用 |  |  |
| 2.2.1.2.2 工业等级 | ≥IP54 |  |  |
| 2.2.1.2.3 CPU | 四核1.2GHz以上 |  |  |
| 2.2.1.2.4 操作系统 | Android4.4以上 |  |  |
| 2.2.1.2.5 内存 | ≥1GB |  |  |
| 2.2.1.2.6 扫描 | 支持1D/2D条码扫描，NFC识别，GPS应用 |  |  |
| 2.2.1.2.7 功能 | 防水、防尘；支持从医疗废物收集专用秤直接获取称重数据；具备GPS等定位装置 |  |  |
| 2.2.1.2.8 接口 | 支持microUSB 2.0（含） |  |  |
| 2.2.1.2.9 电源 | 标准USB直接充电 |  |  |
| 2.2.1.2.10 电池（容量） | ≥3500mAh锂电池 |  |  |
| 2.2.1.2.11 通讯模块 | WI-FI：支持2.4GHZ和5.8GHZ双频，符合802.11a/b/g/n协议；WAN：支持电信、移动、联通的3G、4G |  |  |
| 2.2.1.2.12 抗摔 | 可承受1.2米高度不少于20次的跌落（水泥地面） |  |  |
| 2.2.1.2.13 翻滚测试 | 1米直径范围内滚翻500次 |  |  |

2.2.1.2医疗废物标签专用打印机

| 指标项 | 技术要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池续航 | 一次充满电可打印1500张条码 |  |  |
| 接口 | 2.0蓝牙/双模蓝牙/WI-FI |  |  |
| 打印方式 | 内置行式热敏打印机 |  |  |
| 打印类型 | 文本/图像/条码/二维码 |  |  |
| 扫描类别 | 一维激光扫描/二维影像扫描 |  |  |
| 防护等级 | 防水、防油污、防酒精 |  |  |

2.2.1.3医疗废物收集专用秤

| 指标项 | 技术要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 304不锈钢 |  |  |
| 电池（容量） | ≥9900mAh，一次充满可连续工作48小时 |  |  |
| 自身重量 | ≤5.5kg |  |  |
| 电子秤称重范围 | 0.00kg-100.00kg（显示分度为0.01kg）；可通过蓝牙或RS232接口实现称重校准、称重数据自动获取 |  |  |
| 网络连接 | 支持蓝牙或其他无线方式，支持断线自动重连 |  |  |

2.2.1.4  4G卡 技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.4.1 4G卡 | 标准4G通信数据卡 |  |  |

2.2.1.5  医疗废物标签纸技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★2.2.1.5.1规格 | 带医疗废物标识；可根据采购人需要标注采购人的单位名称 |  |  |
| 2.2.1.5.2尺寸 | ≥50mm×30mm |  |  |
| 2.2.1.5.3功能 | 三防热敏（防水、防油污、防酒精） |  |  |

- 第五章  合同主要条款

医疗废物信息采集运输终端项目采购合同

（甲乙双方可根据具体情形经协商确定合同条款）

合同编号：

甲方（买方、采购方）：

乙方（卖方、提供方）：

甲乙双方根据温州市中心医院等医疗废物信息采集运输终端项目（项目编号ZJJX-201905244，以下称“医废终端项目”）的招标结果，依据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和上述医废终端项目的招标文件、投标文件及承诺，经协商一致，签署本医疗废物信息采集运输终端项目采购合同（以下称“合同”）。

一、合同内容和合同期限

1.合同目标：响应国家对医疗废物等管理要求，通过在医疗卫生机构部署实施监管系统，从而实现对医疗卫生机构医疗废物等的规范化管理，并通过物联网和云端平台实时收集医疗卫生机构医疗废物等的种类、数量、收集、运转、处理等数据，进行统一管理，实行医疗废物等全过程监管、统计；利用云计算、大数据分析等互联网（物联网）云端技术实现对医疗废物等的精细化管理和全流程跟踪与可追溯，及时应对异常情况。乙方所提供的设备（含软件系统、服务等）能够完全满足浙江省医疗废物智慧监管系统的部署需求和数据标准，支持业务操作、信息数据等实时完整无缝集成对接，完成符合上述监管系统要求的应用与部署，并符合医废终端项目招标文件规定的其他要求。

2.合同设备（含软件系统、服务等，以下同）（详见投标报价明细表）

| 序号 | 设备（软件系统、服务等） 名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化箱式医疗废物信息采集运输终端设备 |  |  |
| 2 | 一体化平板式医疗废物信息采集运输终端设备 |  |  |
| 3 | 便携式医疗废物信息采集运输终端设备 |  |  |
| 4 | 医疗废物智慧监管系统软件 |  |  |
|  | …… |  |  |

3.乙方应按下列要求完成服务工作

（1）服务地点：甲方指定地点，并符合医废终端项目招标文件规定的其他要求。

（2）服务期限：

（3）服务质量要求：根据招、投标文件的约定。如遇浙江省医疗废物智慧监管系统的数据标准和业务规范调整或更新的，乙方应当立即无偿完成相应的调整与改造。

（4）服务方式：现场及远程技术服务。

（5）其他：

二、合同金额及付款方式

1.合同金额

（1）本合同总价（合同金额）为人民币            元（详见乙方投标文件的“投标报价明细表”）。合同总价包括设备软硬件价格，设备的运输、安装调试、质保维保和技术培训等所需费用以及相关税费。乙方按照医废终端项目招标文件要求无偿提供医疗废物智慧监管系统软件供永久免费使用（包括安装调试、维保升级等）。

（2）经甲乙双方协商确定的实际采购数量与招标采购数量不一致时，乙方应根据甲乙双方协商确定的实际采购数量供货，合同最终结算金额按实际采购数量乘以成交单价计算。

2.付款方式

合同项下的设备安装调试验收合格、技术档案归档移交，医疗废物等信息数据能实时完整上传至温州市卫生健康委员会指定（确认）的系统（场所）且稳定运行至少30日的（以上称“初步验收合格”），甲方向乙方支付合同总价的80%；医疗废物等信息数据实时完整上传至浙江省医疗废物智慧监管系统的，甲方向乙方支付剩余的20%合同总价。

三、履约保证金

（1）乙方采取以下第      项方式，向甲方提供合同总价10%的履约保证金（包括转账支票、电汇、银行汇票或保函等形式）。

①乙方在签订合同前7日内向甲方提供履约保证金；

②乙方在合同签订后10日内向甲方提供履约保证金。

（2）上述履约保证金在乙方履行完本合同约定义务事项之次日起10日内退还（不计利息）。

四、设备要求

1.乙方提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及本招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、环保要求。

2.乙方提供的设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；数量、质量及性能不低于医废终端项目招标文件中提出的要求。

3.乙方提供的设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确；铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4.乙方应就其提供的设备提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明（如海关报关单、原产地证明、商检证明等）。

5.乙方提供的设备应符合医废终端项目招标文件、投标文件的要求（其中投标文件的要求高于招标文件的，按投标文件执行）。

五、安装及调试、验收

1.乙方负责提供设备的部署（包括运输，以下同）、安装调试及上线，在实施前提供详细的实施方案并经甲方认可。乙方在实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达甲方指定地点。设备使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。乙方应在设备发运手续办理完毕后24小时内通知甲方准备接货。乙方向甲方移交设备前应对设备作出全面检查，整理验收文件并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验结果应随设备一并交给甲方。设备在甲方书面确认接收（不包括设备经物流送达的收货签收）前所发生的风险均由乙方负责。

2.设备部署、安装调试及上线所需的工具、仪表及安装材料、人工费用等应由乙方自行承担解决。

3.乙方应根据甲方以及卫生行政部门及其卫生监督机构的需要，在规定的时间内按照医废终端项目招标文件等要求保质保量完成设备的安装调试与运行，科学、合理地实现与其他工作界面的协调、交叉。设备自合同签订后30日内按照医废终端项目招标文件要求上线运行。

4.设备安装完成后，进行调试、验收（包括验收标准、验收方式等）按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按照医废终端项目招标文件、投标文件；其中招标文件的效力高于投标文件，但投标文件的要求高于招标文件的，按投标文件执行）以及本合同规定的要求进行。验收的时间和地点由甲乙双方协商确定。验收费用由乙方负责。

5.设备的拆箱、通电、安装调试等各项工作由乙方负责并有甲方派员到场，在实际实施前必须先经甲方同意方可进行。

6.乙方提供的设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

7.乙方不得转包或分包本合同所涉设备、服务等。

六、技术资料

1.乙方应按医废终端项目招标文件要求向甲方提供使用有关技术资料。

2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应履行保密义务并限于履行合同的必需范围。

七、知识产权

1.乙方应保证提供的设备、服务或者其中任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.乙方保证所交付的设备、服务或者其中任何一部分的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、技术培训

1.乙方须对甲方、卫生健康行政部门及其卫生监督机构的人员免费进行技术培训，参加培训的人员数量不受限制。

2.技术培训包括但不限于下列内容：

（1）设备的原理、构成和功能的描述；

（2）常见故障的处理或排除；

（3）设备各系统部件的检查、调整和维护；

（4）对使用者关于设备基本操作技能的培训。

九、税费

本合同履行所涉税费由乙方负担。

十、售后服务

1.乙方应向甲方、卫生健康行政部门及其卫生监督机构免费提供设备的维修保养、修理手册及使用说明书。

2.乙方应提供设备原厂售后服务（包括设备的保质期），按医废终端项目招标文件及合同等提供安装调试和技术培训。

3.质保维保期内乙方负责对所提供设备，每年进行不少于4次的例行巡检。例行维护内容包括但不限于：设备的现场巡检、调整优化（如设备清洁、性能测试校准、必要的机械及软件系统等检查），进行保养和维护（如确保设备及系统能按照产品规格运行的保养维修、非紧急情况下的补救维修），提供维护报告等。乙方进行例行巡检前应当提前3个工作日通知甲方。乙方例行巡检如遇突发事件或自然灾害，须服从甲方安排。

4.乙方指派专人负责售后服务（含技术支持，以下同）事宜，提供每周7日×24小时售后服务和免费技术支持。乙方在接到甲方、卫生健康行政部门及其卫生监督机构服务要求后2小时内做出回应并在8小时内上门予以修复（排除）；故障问题在接到上述服务要求8小时内无法或未能修复（排除）的，乙方即时无偿提供备用设备整机或备用零件（部件）供使用。

5.乙方提供的设备在质保维保期内因自身质量问题发生故障的，乙方应负责免费更换；对设备达不到医废终端项目招标文件、投标文件及本合同规定（承诺）技术要求或者虽尚未发生故障但设备存在自身质量问题的，经双方协商，可按照以下方式处理：

（1）乙方免费予以更换；

（2）由甲乙双方合议定价作贬值处理；

（3）退货处理：乙方退还甲方已支付的相应设备合同价款，同时承担该设备运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等费用。

6.乙方提供售后服务应符合医废终端项目招标文件规定的其他要求，并履行乙方投标时所作承诺。

7.设备质保维保期

（1）本合同设备的免费质保维保期为       年（自设备初步验收合格之次日起算）。

（2）免费质保维保期届满后的每年保修（维保）价格不高于甲方本次中标合同总价的        %；纳入保修（维保）范围的设备数量减少的，按相应比例减少年保修（维保）价格。具体由甲乙双方另行约定。

（3）投标文件或乙方作出更有利于甲方的设备质保维保期承诺（规定）的，按投标文件、乙方承诺执行。国家及浙江省有关本合同设备免费质保维保期的强制性规定另有规定的，从其规定。

（4）其他：

十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒收设备的，需向乙方支付所拒收设备部分合同金额的百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期支付合同设备价款的,每日按逾期付款总额的千分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付设备的，每日按逾期交付设备部分合同金额的百分之五向甲方支付违约金，上述违约金可由甲方从待付货款或履约保证金中直接抵扣（受偿）。乙方逾期超过约定日期10个工作日仍不能交货的，甲方有权单方面解除本合同且无需承担任何责任。

4.因乙方原因，设备未能上线运行或者设备上线运行未达到医废终端项目招标文件要求的，乙方应每日按合同总价的千分之五向甲方支付违约金，上述违约金可由甲方从待付货款或履约保证金中直接抵扣（受偿）。乙方超过约定日期20个工作日仍未能让设备上线运行或者上线运行仍未达到医废终端项目招标文件要求的，甲方有权单方面解除本合同且无需承担任何责任。

5.乙方所提供设备不符合医废终端项目招标文件、投标文件以及本合同约定的，甲方有权拒收。乙方愿意更换上述设备但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（除非事先经甲方书面同意延期交付）；乙方拒绝更换上述设备的，甲方有权单方面解除合同且无需承担任何责任。

6.因乙方违约导致甲方解除本合同，因此造成甲方损失超过乙方所支付违约金的，超出违约金部分的甲方损失由乙方承担赔偿责任。

7.因乙方所提供设备、服务侵犯任何第三方的知识产权所造成的一切后果由乙方承担。

十二、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（指战争、严重火灾、水灾、台风、地震以及其他经双方确认属不可抗力的事件）导致不能履行合同，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力事件的一方应立即通知对方（确因不可抗力事件无法立即通知的除外）。对方要求提供有关权威机构所出具相应证明的，遭遇不可抗力事件的一方应当及时提供。

3.不可抗力事件延续超过120日的，甲乙双方可通过友好协商确定是否继续履行合同。

十三、争议处理

1.甲乙双方履行合同所发生的一切争议以及合同未尽事宜，通过协商解决。如协商不成，任何一方可向合同签订地法院起诉。本合同签订地在此约定为温州市。

2.合同部分内容发生争议的，不影响合同其他部份的履行。

3.如一方破产或无实际履约能力时，对方可在任何时候书面通知终止合同。上述终止合同不损害或影响非破产或无实际履约能力一方已经采取或将要采取补救措施的权利。

十四、合同生效及其它

1.本合同经甲乙双方法定代表人（或其授权人员）签字并加盖单位公章后生效。

2.合同履行中涉及采购资金、采购内容修改或补充的，须事先经甲方同意并由甲乙双方签订书面补充协议，按规定报相关部门备案，方可作为本合同不可分割的一部分。

3.下列文件构成本合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准：

（1）甲方双方签订的补充协议（如有）；

（2）甲方双方签订的医疗废物信息采集运输终端项目采购合同；

（3）中标通知书；

（4）乙方投标时提供的投标报价明细表；

（5）乙方投标时提供的的规格条款偏离表；

（6）乙方投标时提供的投标技术和服务响应方案；

（7）乙方提供的承诺书（含询标记录和优惠条件）；

（8）医废终端项目招标文件〔但招标文件中有关设备验收的要求要严于乙方投标文件（即该条第4至7项文件）的，招标文件相关部分的效力优先于投标文件〕；

（9）经甲乙双方确认的与本合同有关的其他文件（含招投标过程中双方的来往文件）。

4.合同正本一式   份，每份具有同等法律效力，甲乙双方各执    份，招标代理公司留存

份。

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：            法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

地址：                                         地址：

邮政编码：                                     邮政编码：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

开户银行：                                     开户银行：

帐号：                                         帐号：

签订地点：温州市

签订时间：         年   月   日

- 第六章　投标文件格式

- 1.资格证明文件/商务技术文件/报价文件的外包装封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

▲（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

▲（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度经第三方审计的财务报告（须包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函，或其他与企业规模相适应的商业信誉和财务会计制度证明材料；

▲（3）具备履行合同所必需的产品和专业技术能力的证明材料：提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质、其他与项目规模相适应的证明材料。

▲（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，可以是：1、须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月的依法缴纳税收的记录； 2、须提供社保登记证及投标截止时间前6个月的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；3、新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

▲（5）投标声明书（格式见第六章）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

▲（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

▲（9）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

- 4.投标声明书格式

投标声明书

致：温州市中心医院等招标人、浙江佳信工程管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人/授权委托人，我方愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本 4 份。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

8. 在参加本项目前三年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚。

（如有，说明具体情况，否则删除本行）

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（如被列入，说明具体情况，否则删除本行）

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

11.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：      年   月   日

- 5. 商务技术文件：

▲（1）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（2）投标人营业执照；

▲（3）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

▲（4）其他法律、法规等规定所投货物合法销售所必须具备的资质要求，提供相关证明材料；（如有）

（5）技术响应表（格式见第六章）；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）工作业绩（详见评分标准要求）；

（8）项目技术及服务方案（格式见第六章）；

（9）售后服务计划、措施及承诺表（格式见第六章）

（10）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（11）维修能力；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

（13）所投产品的原厂技术资料（彩页）（datasheet）；

（14）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（15）投标产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（16）投标产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（17）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型和微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的）：

①中小企业声明函（格式见第六章）；

②各级经信部门或中小企业局出具的中小企业资格证明材料；

③投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料。

（18）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：

①残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

②各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（19）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（20）评分方法中的评审证明文件等；

（21）投标人认为需要提供的其他文件。

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：            ：

我           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                             法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人公章：

年    月    日

- 7.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日 期：

- 8.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                         日  期：

- 9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                         日  期：

- 10 .项目技术及服务方案

项目技术及服务方案

项目名称：                                                项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日

11.售后服务计划、措施及承诺表

售后服务计划、措施及承诺表

| 质 量 保 证 承 诺 |  |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 计 划 承 诺 |  |
| 其 他 |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日

12.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

- 13.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 项目名称 | 投标报价（单位：元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币（小写）： | 人民币（大写）： |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的委托代理人签字：______________

日 期：______________

注：

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价。承包报价必须包括货物及其提供相关服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、高温补贴费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

2.投标总价超过最高限价的投标将作无效标处理。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

14.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                                                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备（或系统、服务）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：_______________________

法定代表人或其授权的委托代理人签字：________________

日期:      年   月   日

备注：1.该报价表为投标人投入本项目的具体组成价格。

2.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

3、投标单价超过预算单价的投标将作无效标处理。

- 15.政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

注：如投标人及投标产品均不能享受政策优惠，则将下面这段话填入首行，可不再填写其他内容及中小企业声明函：本公司及投标产品不能享受政策优惠，特此声明。

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |  |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《设备报价分析汇总表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4.节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

5.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

- 16.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司（单位）为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司（单位）同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司（单位）为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司（单位）参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

- 17.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：